## Plan2
Município de Cunhataí SC
Projeto Elétrico para Iluminação da Ciclovia
[9 empty] | BDI | 22%
PLANILHA ORÇAMETÁRIA
FONTE | CÓDIGO | ITEM | MATERIAL | Unid. | QUANT. | Valor Unit. | BDI 22% | Valor Total
|  | 1 | Trecho VI |  |  |  |  | 37006.69
SINAPI 06/2020 | 5051 | 1.1 | Poste cônico contínuo curvo em aço galvanizado, engastado, braço simples, 6 metros | Un | 15 | 617.4 | 135.83 | 11298.45
SINAPI 06/2020 | 92727 | 1.2 | Concretagem para base do poste | m3 | 0.81 | 446.24 | 98.17 | 440.97
SINAPI 06/2020 | 93358 | 1.3 | Escavação manual de valas para poste | m3 | 0.81 | 59.89 | 13.18 | 59.19
SINAPI 06/2020 | 3278 | 1.4 | Caixa de passagem circular com tampa, d = 40cm | Un | 15 | 65.5 | 14.41 | 1198.65
|  | 1.5 | Luminária LED 60W | Un | 15 | 595 |  | 8925
SINAPI 06/2020 | 95726 | 1.6 | Eletroduto PVC rígido 1/2" | m | 35 | 4.35 | 0.96 | 185.85
SINAPI 06/2020 | 91925 | 1.7 | Cabo de cobre flexível, 1,5mm - isol. 1kV | m | 350 | 2.75 | 0.61 | 1176
SINAPI 06/2020 | 404 | 1.8 | Fita isolante de borracha autofusão | m | 7.5 | 1.8 | 0.4 | 16.5
SINAPI 06/2020 | 91927 | 1.9 | Cabo de cobre flexível, 2,5mm - isol. 1kV | m | 300 | 3.68 | 0.81 | 1347
SINAPI 06/2020 | 92982 | 1.10 | Cabo de cobre flexível, 16mm - isol. 1kV | m | 620 | 10.53 | 2.32 | 7967
SINAPI 06/2020 | 91846 | 1.11 | Eletroduto de PVC PEAD 1" | m | 190 | 6.79 | 1.49 | 1573.2
SINAPI 06/2020 | 93358 | 1.12 | Escavação manual de valas para eletroduto | m3 | 8.8 | 59.89 | 13.18 | 643.02
SINAPI 06/2020 | 96985 | 1.13 | Haste de aterramento 5/8" com conector | Un | 6 | 49.93 | 10.98 | 365.46
SINAPI 06/2020 | 868 | 1.14 | Cabo de cobre nu 25mm | m | 6 | 12.86 | 2.83 | 94.14
SINAPI 06/2020 | 92727 | 1.15 | Concretagem de eletroduto para passagens automotivas | m3 | 0.55 | 446.24 | 98.17 | 299.43
SINAPI 06/2020 | 83446 | 1.16 | Caixa de passagem 30x30x40cm | Un | 1 | 152.63 | 33.58 | 186.21
SINAPI 06/2020 | 74166/001 | 1.17 | Caixa de passagem 60x60x60cm | Un | 1 | 198.69 | 43.71 | 242.4
SINAPI 06/2020 | 95746 | 1.18 | Eletroduto de ferro galvanizado 1" | m | 6 | 21.37 | 4.7 | 156.42
SINAPI 06/2020 | 1787 | 1.19 | Curva 90G de ferro galvanizado 1" | Un | 2 | 26.84 | 5.9 | 65.48
SINAPI 06/2020 | 1050 | 1.20 | Cabeçote para entrada de linha de alimentação 1" | Un | 1 | 3.4 | 0.75 | 4.15
SINAPI 06/2020 | 406 | 1.21 | Fita em aço inox para cintar poste | Un | 0.15 | 67.3 | 14.81 | 12.32
SINAPI 06/2020 | 68066 | 1.22 | Caixa de proteção para medidor monofásico | Un | 1 | 109.17 | 24.02 | 133.19
SINAPI 06/2020 | 39471 | 1.23 | Dispositivo de proteção contra surto DPS 275V/40kA | Un | 3 | 90.66 | 19.95 | 331.83
SINAPI 06/2020 | 93657 | 1.24 | Disjuntor monopolar, tipo DIN, 30A | Un | 2 | 12.57 | 2.77 | 30.68
SINAPI 06/2020 | 39446 | 1.25 | Disjunto diferencial residual bipolar 40A/30mA | Un | 1 | 123.42 | 27.15 | 150.57
SINAPI 06/2020 | 84402 | 1.26 | Quadro de distribuição IP54 | Un | 1 | 84.9 | 18.68 | 103.58
|  | 2 | Trecho VII |  |  |  |  | 36773.24
SINAPI 06/2020 | 5051 | 2.1 | Poste cônico contínuo curvo em aço galvanizado, engastado, braço simples, 6 metros | Un | 15 | 617.4 | 135.83 | 11298.45
SINAPI 06/2020 | 92727 | 2.2 | Concretagem para base do poste | m3 | 0.81 | 446.24 | 98.17 | 440.97
SINAPI 06/2020 | 93358 | 2.3 | Escavação manual de valas para poste | m3 | 0.81 | 59.89 | 13.18 | 59.19
SINAPI 06/2020 | 3278 | 2.4 | Caixa de passagem 15x15x10cm | Un | 15 | 65.5 | 14.41 | 1198.65
|  | 2.5 | Luminária LED 60W | Un | 15 | 595 |  | 8925
SINAPI 06/2020 | 95726 | 2.6 | Eletroduto PVC rígido 1/2" | m | 45 | 4.35 | 0.96 | 238.95
SINAPI 06/2020 | 91925 | 2.7 | Cabo de cobre flexível, 1,5mm - isol. 1kV | m | 450 | 2.75 | 0.61 | 1512
SINAPI 06/2020 | 404 | 2.8 | Fita isolante de borracha autofusão | m | 7.5 | 1.8 | 0.4 | 16.5
SINAPI 06/2020 | 91927 | 2.9 | Cabo de cobre flexível, 2,5mm - isol. 1kV | m | 310 | 3.68 | 0.81 | 1391.9
SINAPI 06/2020 | 92982 | 2.10 | Cabo de cobre flexível, 16mm - isol. 1kV | m | 620 | 10.53 | 2.32 | 7967
SINAPI 06/2020 | 91846 | 2.11 | Eletroduto de PVC PEAD 1" | m | 300 | 6.79 | 1.49 | 2484
SINAPI 06/2020 | 93358 | 2.12 | Escavação manual de valas para eletroduto | m3 | 8.64 | 59.89 | 13.18 | 631.32
SINAPI 06/2020 | 96985 | 2.13 | Haste de aterramento 5/8" com conector | Un | 6 | 49.93 | 10.98 | 365.46
SINAPI 06/2020 | 72252 | 2.14 | Cabo de cobre nu 25mm | m | 6 | 12.86 | 2.83 | 94.14
SINAPI 06/2020 | 92727 | 2.15 | Concretagem de eletroduto para passagens automotivas | m3 | 0.275 | 446.24 | 98.17 | 149.71
|  | 3 | Trecho VIII |  |  |  |  | 31279.57
SINAPI 06/2020 | 5051 | 3.1 | Poste cônico contínuo curvo em aço galvanizado, engastado, braço simples, 6 metros | Un | 12 | 617.4 | 135.83 | 9038.76
SINAPI 06/2020 | 92727 | 3.2 | Concretagem para base do poste | m3 | 0.65 | 446.24 | 98.17 | 353.87
SINAPI 06/2020 | 93358 | 3.3 | Escavação manual de valas para poste | m3 | 0.65 | 59.89 | 13.18 | 47.5
SINAPI 06/2020 | 3278 | 3.4 | Caixa de passagem 15x15x10cm | Un | 11 | 65.5 | 14.41 | 879.01
|  | 3.5 | Luminária LED 60W | Un | 12 | 595 |  | 7140
SINAPI 06/2020 | 95726 | 3.6 | Eletroduto PVC rígido 1/2" | m | 36 | 4.35 | 0.96 | 191.16
SINAPI 06/2020 | 91925 | 3.7 | Cabo de cobre flexível, 1,5mm - isol. 1kV | m | 360 | 2.75 | 0.61 | 1209.6
SINAPI 06/2020 | 404 | 3.8 | Fita isolante de borracha autofusão | m | 6 | 1.8 | 0.4 | 13.2
SINAPI 06/2020 | 91927 | 3.9 | Cabo de cobre flexível, 2,5mm - isol. 1kV | m | 300 | 3.68 | 0.81 | 1347
SINAPI 06/2020 | 92980 | 3.10 | Cabo de cobre flexível, 10mm - isol. 1kV | m | 620 | 6.89 | 1.52 | 5214.2
SINAPI 06/2020 | 91846 | 3.11 | Eletroduto de PVC PEAD 1" | m | 280 | 6.79 | 1.49 | 2318.4
SINAPI 06/2020 | 93358 | 3.12 | Escavação manual de valas para eletroduto | m3 | 10.48 | 59.89 | 13.18 | 765.77
SINAPI 06/2020 | 96985 | 3.13 | Haste de aterramento 5/8" com conector | Un | 6 | 49.93 | 10.98 | 365.46
SINAPI 06/2020 | 72252 | 3.14 | Cabo de cobre nu 25mm | m | 6 | 12.86 | 2.83 | 94.14
SINAPI 06/2020 | 92727 | 3.15 | Concretagem de eletroduto para passagens automotivas | m3 | 1.625 | 446.24 | 98.17 | 884.67
SINAPI 06/2020 | 83446 | 3.16 | Caixa de passagem 30x30x40cm | Un | 1 | 152.63 | 33.58 | 186.21
SINAPI 06/2020 | 74166/001 | 3.17 | Caixa de passagem 60x60x60cm | Un | 1 | 198.69 | 43.71 | 242.4
SINAPI 06/2020 | 95746 | 3.18 | Eletroduto de ferro galvanizado 1" | m | 6 | 21.37 | 4.7 | 156.42
SINAPI 06/2020 | 1787 | 1.19 | Curva 90G de ferro galvanizado 1" | Un | 2 | 26.84 | 5.9 | 65.48
SINAPI 06/2020 | 1050 | 1.20 | Cabeçote para entrada de linha de alimentação 1" | Un | 1 | 3.4 | 0.75 | 4.15
SINAPI 06/2020 | 406 | 1.21 | Fita em aço inox para cintar poste | Un | 0.15 | 67.3 | 14.81 | 12.32
SINAPI 06/2020 | 68066 | 1.22 | Caixa de proteção para medidor monofásico | Un | 1 | 109.17 | 24.02 | 133.19
SINAPI 06/2020 | 39471 | 1.23 | Dispositivo de proteção contra surto DPS 275V/40kA | Un | 3 | 90.66 | 19.95 | 331.83
SINAPI 06/2020 | 93657 | 1.24 | Disjuntor monopolar, tipo DIN, 30A | Un | 2 | 12.57 | 2.77 | 30.68
SINAPI 06/2020 | 39446 | 1.25 | Disjunto diferencial residual bipolar 40A/30mA | Un | 1 | 123.42 | 27.15 | 150.57
SINAPI 06/2020 | 84402 | 1.26 | Quadro de distribuição IP54 | Un | 1 | 84.9 | 18.68 | 103.58
|  | 4 | Trecho IX |  |  |  |  | 20591.5
SINAPI 06/2020 | 5051 | 4.1 | Poste cônico contínuo curvo em aço galvanizado, engastado, braço simples, 6 metros | Un | 9 | 617.4 | 135.83 | 6779.07
SINAPI 06/2020 | 92727 | 4.2 | Concretagem para base do poste | m3 | 0.49 | 446.24 | 98.17 | 266.76
SINAPI 06/2020 | 93358 | 4.3 | Escavação manual de valas para poste | m3 | 0.49 | 59.89 | 13.18 | 35.8
SINAPI 06/2020 | 3278 | 4.4 | Caixa de passagem 15x15x10cm | Un | 9 | 65.5 | 14.41 | 719.19
|  | 4.5 | Luminária LED 60W | Un | 9 | 595 |  | 5355
SINAPI 06/2020 | 95726 | 4.6 | Eletroduto PVC rígido 1/2" | m | 27 | 4.35 | 0.96 | 143.37
SINAPI 06/2020 | 91925 | 4.7 | Cabo de cobre flexível, 1,5mm - isol. 1kV | m | 270 | 2.75 | 0.61 | 907.2
SINAPI 06/2020 | 404 | 4.8 | Fita isolante de borracha autofusão | m | 4.5 | 1.8 | 0.4 | 9.9
SINAPI 06/2020 | 91927 | 4.9 | Cabo de cobre flexível, 2,5mm - isol. 1kV | m | 190 | 3.68 | 0.81 | 853.1
SINAPI 06/2020 | 92980 | 4.10 | Cabo de cobre flexível, 10mm - isol. 1kV | m | 380 | 6.89 | 1.52 | 3195.8
SINAPI 06/2020 | 91846 | 4.11 | Eletroduto de PVC PEAD 1" | m | 185 | 6.79 | 1.49 | 1531.8
SINAPI 06/2020 | 93358 | 4.12 | Escavação manual de valas para eletroduto | m3 | 5.4 | 59.89 | 13.18 | 394.58
SINAPI 06/2020 | 96985 | 4.13 | Haste de aterramento 5/8" com conector | Un | 3 | 49.93 | 10.98 | 182.73
SINAPI 06/2020 | 72252 | 4.14 | Cabo de cobre nu 25mm | m | 3 | 12.86 | 2.83 | 47.07
SINAPI 06/2020 | 92727 | 4.15 | Concretagem de eletroduto para passagens automotivas | m3 | 0.3125 | 446.24 | 98.17 | 170.13
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 125651
Glauber Sartori Gandolfi
CREA/SC 103070-7
Poste |  |  | 1
Luminária |  |  | 1
Caixa de passagem |  |  | 1
Eletroduto PVC rigido 1/2" |  |  | 0.3
Cabo de cobre 1,5mm |  |  | 20
Concretagem do poste |  |  | 0.08
Escavação manual de valas |  |  | 0.08
Fita auto fusão |  |  | 0.5

## Plan1
1. | Dispositivo de Proteção Contra Surto 275V - 40kA
2. | Interruptor Diferencial Residual Bipolar 40A-30mA
3. | Tomada industrial 2P+T - 32A
4. | Lâmpada vapor metálico 250W
5. | Reator para lâmpada vapor metálico 250W
6. | Eletrocalha perfurada tipo U 100x50mm chapa 18
7. | Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm chapa 18
8. | Suporte para calha de 100mm em ferro galvanizado
9. | Suporte para perfilado 38mm
10. | Suporte para vergalhão 1/4"
11. | Curva de inversão 100x100mm
12. | Cruzeta X horizontal 90º 100x50mm
13. | T horizontal 90º 100x50mm
14. | Saída horizontal para perfilado
15. | Comutador knob curto, 2 posições, com bloco de contato simples 1NA
16. | Saída perfilado horizontal para eletroduto 1"
17. | Placa de sinalização de saida, face simples (bloco autônomo)
18. | Luminária de emergência 2 faroletes (bloco autônomo)